**Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения**

**потребителей трансформаторной мощности по подстанциям ОРМУПЭС на 01.10.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Оперативный**  **диспетчерский**  **№ ТП** | **Оперативное**  **диспетчерское**  **название** | **Тип** | **Кол – во и**  **мощн.**  **трансф. в МВт** | **№ питающего**  **фидера**  **6; 10 кВ** | **Текущий**  **резерв**  **мощности с учётом присоединённых потребителей %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **от ПС 35/10 «Покровка»** | | | | | | |
| 1 | ТП № 1 | «Водозабор» | К-32-400 | 1\*400 | 11 | 35 |
| 2 | ТП № 2 | «Озеро» | К-32-400 | 1\*400 | 11 | 40 |
| 3 | КТПН № 3 | «Котельная № 1» | КТПН | 1\*400 | 11 | 25 |
| 4 | ТП № 4 | «Администрация» | К-32-400 | 1\*630 | 11 | 35 |
| 5 | ТП № 5 | «Райпо» | К-42-630 | 630;1000 | 11 | 45 |
| 6 | КТПН № 6 | «Лазо» | КТПН | 1\*400 | 11 | 30 |
| 7 | ТП № 8 | «МУП» | К-32-400 | 1\*400 | 11 | 20 |
| 8 | КТПН № 9 | «Ветгородок» | КТПН | 1\*160 | 11 | 30 |
| 9 | КТПН № 11 «а» | «Автоколонна» | КТПН | 1\*400 | 8 | 25 |
| 10 | КТПН № 11 | КТПН 250 «АТП Быт» | КТПН | 1\*250 | 8 | 25 |
| 11 | ТП № 12 | «Рабоч. Переулок» | К-42-630 | 250;400 | 8 | 30 |
| 12 | ТП № 13 | «Котельная 4» | К-32-400 | 250;400 | 8 | 35 |
| 13 | ТП № 14 | «Школа-интернат» | В-535 | 1\*160 | 8 | 35 |
| 14 | КТПН № 16 | «Бумажная фабрика» | КТПН | 1\*250 | 8 | 50 |
| 15 | КТПН № 17 | «АЗС» | КТПН | 1\*100 | 8 | 45 |
| 16 | КТПН № 18 | «Дорожная» | КТПН | 1\*400 | 8 | 20 |
| 17 | КТП № 22 | КТП 400 «Д.С.Малыш» | КТП 250 | 1\*400 | 8 | 30 |
| 18 | КТП № 23 | КТП 250 «Энгельса» | КТП | 1\*160 | 8 | 25 |
| 19 | КТПН № 24 | «Советов» | КТПН | 1\*400 | 8 | 15 |
| 20 | ТП № 26 | «ЦРБ» | К-32-400 | 2\*400 | 11 | 25 |
| 21 | ТП № 27 | «Дом ветеранов» | К-32-400 | 2\*400 | 11 | 30 |
| 22 | ТП № 28 | «Дом ветеранов» | В- 535 | 1\*400 | 11 | 40 |
| 23 | КТПН № 29 | «Калинина» | КТПН | 1\*400 | 17 | 20 |
| 24 | КТП № 31 | «РЗК» | КТП | 1\*400 | 17 | 25 |
| 25 | КТПН № 32 | «50 лет Приморья» | КТПН | 1\*400 | 17 | 35 |
| 26 | ТП № 34 | «РВОД» | К-32-400 | 630;400 | 11 | 35 |
| 27 | ТП № 35 | «Сбербанк» | К-32-400 | 250;400 | 17 | 30 |
| 28 | ТП № 36 | «Почта» | В-535 | 1\*250 | 11 | 25 |
| 29 | КТПН № 37 | «Владивосток» | КТП | 1\*160 | 8 | 30 |
| 30 | КТП № 38 | «Луговая» | КТП | 1\*250 | 11 | 30 |
| 31 | ТП № 39 | «д.с. Дюймовочка» | К-42-400 | 2\*400 | 17 | 35 |
| 32 | КТП № 40 | «МПРО» | КТП | 1\*250 | 8 | 40 |
| 33 | КТП № 41 | «Вишнёвая» | КТП | 1\*250 | 8 | 30 |
| 34 | ТП № 42 | «50 лет Приморья» | К-42-400 | 1\*400 | 17 | 25 |
| 35 | ТП № 43 | «Солнечная» | В-531 | 250;400 | 17 | 25 |
| 36 | ТП № 44 | «Нива» | К-42-630 | 1\*250 | 8 | 35 |
| 37 | КТП № 45 | «Красноармейская» | КТП | 1\*250 | 8 | 35 |
| 38 | КТПН№46(14а) | «Мелиораторов» | КТПН | 1\*250 | 8 | 35 |
| 39 | КТП № 48 | «ДВК АЗС» | КТП | 1\*315 | 17 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | КТП № 49 | « Дача» | КТП | 1\*100 | 7 | 50 |
| 41 | КТПН № 51 | «Пролетарская» | КТПН | 1\*400 | 11 | 30 |
| 42 | КТП № 52 | 50 лет Приморья» | КТП | 1\*250 | 17 | 35 |
| 43 | ТП № 53 | « ДВ МИС» | К-32-400 | 1\*400 | 6 | 35 |
| 44 | КТП № 54 | «ДВ МИС» | КТП | 1\*250 | 6 | 25 |
| 45 | КТПН № 56 | «Олимпиец» | КТПН | 1\*250 | 11 | 50 |
| 46 | КТПН № 65 | «РЗК» | КТПН | 1\*250 | 17 | 35 |
| 47 | КТПН № 66 | «Потёмкина» | КТПН | 1\*250 | 8 | 30 |

**от ПС 110/35/6 «Липовцы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП № 1 | «Автостанция» | В-535 | 2\*400 | 1 | 25 |
| 2 | ТП № 2 | «Гараж МУП» | В-535 | 2\*400 | 1(16) | 25 |
| 3 | ТП № 3 | «Баня» | К-32-400 | 1\*400 | 1 | 30 |
| 4 | ТП № 4 | «Школа № 2» | В-535 | 2\*250 | 16 | 20 |
| 5 | ТП № 5 | «Угольная» | К-32-400 | 250;400 | 16 | 25 |
| 6 | ТП № 6 | «Радуга» | К 32-250 | 1\*250 | 5 | 20 |
| 7 | ТП № 7 | «Зелёная» | К-32-250 | 1\*250 | 5 | 30 |
| 8 | ТП № 8 | « Проднасосная» | К-32-250 | 1\*250 | 5 | 20 |
| 9 | КТПН № 9(22) | «Больница» | КТПН | 2\*250 | 16 | 30 |
| 10 | КТПН № 10 | «Шахтёрская» | КТПН | 1\*250 | 5 | 35 |
| 11 | КТП № 11 | «Солнечная» | КТП | 1\*160 | 5 | 45 |
| 12 | КТП № 12 | « Заводская» | КТП | 1\*160 | 1 | 45 |
| 13 | КТПН № 13 | « ВГСЧ» | КТПН | 1\*250 | 1 | 25 |
| 14 | КТПН № 14 | «Крупская» | КТПН | 1\*250 | 5 | 15 |
| 15 | ТП № 15 | «Первомайская» | К-32-400 | 2\*400 | 16 | 15 |
| 16 | КТП № 16 | «Береговая» | КТП | 1\*160 | 5 | 15 |
| 17 | КТПН № 17 | «Берёзка» | КТПН | 1\*250 | 1 | 35 |
| 18 | КТПН № 18 | «ДК» | КТПН | 1\*400 | 16 | 20 |
| 19 | КТП № 19 | «Космодемьянская» | КТП | 1\*160 | 5 | 30 |
| 20 | КТП № 23 | «Квас» | КТП | 1\*160 | 1 | 25 |
| 21 | 2 КТПН № 24 | «Стация 3-го подъёма» | КТПН | 2\*250 | 16 | 40 |
| 22 | КТП № 25 | «Ломоносова» | КТП | 1\*160 | 16 | 30 |
| 23 | КТП № 30 (21) | «Чайковского» | КТП | 1\*160 | 3 | 45 |
| **от ПС 35/6 «Дружба»** | | | | | | |
| **Водозабор «Дружба»** | | | | | | |
| 1 | КТПН № 26 | «Насосная» | КТПН | 1\*16 | 1 | 25 |
| 2 | КТП № 27 | « Скважина 15» | КТП | 1\*25 | 1 | 10 |
| 3 | КТП № 28 | « Скважина 16» | КТП | 1\*25 | 1 | 10 |
| 4 | КТП № 29 | « Скважина 19» | КТП | 1\*25 | 1 | 10 |
| **от ПС 35/6 «Ильичёвка»** | | | | | | |
| **с. Шахта Ильичёвка** | | | | | | |
| 1 | КТПН | «Ильичёвка» | КТПН | 1\*160 | ПС 35/6 | 35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **от ПС 110/35/10 «Полевая»** | | | | | | |
| **с. Галёнки** | | | | | | |
| 1 | ТП № 201 | «ст. Галёнки. К. Маркса» | К-32-250 | 1\*250 | 16 | 40 |
| 2 | КТП № 202 | «Арсеньева» | КТП | 1\*250 | 14 | 35 |
| 3 | ТП № 204 | «ХПП» | К-32-400 | 2\*400 | 16 | 30 |
| **с. Дзержинец** | | | | | | |
| 1 | ТП № 203 | «Дзержинец» | К-32-250 | 1\*250 | 16 | 30 |
| **от ПС 35/10 «Новогеоргиевка»** | | | | | | |
| **с. Чернятино - Гарнизон** | | | | | | |
| 1 | ТП № 101 | «Чернятино Быт» | К-32-400 | 2\*400 | 3 | 35 |
| 2 | ТП № 102 | «Чернятино – Котельная» | К-32-250 | 1\*250 | 3 | 50 |

Главный инженер ОРМУПЭС В.М. Лившиц

исп. Г.Н. Самойлов